Kā nodrošināt Djuāra traukā glabātā produkta – pajetēs pildītās spermas – kvalitātes saglabāšanu?

- Nodrošināt Djuāra traukā nepieciešamo slāpekļa līmeni − vismaz 10–12 cm no trauka apakšas.

- Slāpekļa līmeni mērīt 1 reizi nedēļā (ņemot vērā trauka tehniskos rādītājus un to, cik bieži trauks tiek atvērts un pārvietots). Ja uz trauka sienām redzams apsarmojums, tas liecina par strauju slāpekļa iztvaikošanu un trauka bojājumu.

- Rīkojoties ar Djuāra trauku, jāatcerās, ka tā kakla daļā, to atverot, temperatūra mainās (paaugstinās) ļoti strauji. Jo ilgāk kanistra ar pajetēm ikvienā trauka atvēršanas reizē atrodas temperatūrā virs −100º C, jo vairāk sperma zaudē kvalitāti.

Kā mērīt slāpekļa līmeni?

- Par līmeņa mērītāju var izmantot koka vai metāla lineālu, ko iegremdē Djuāra traukā līdz tā apakšai uz 5−10 sekundēm, tad izņem un izdara vēdinošas kustības. Apsarmojušais posms uz liniēala parāda esošo slāpekļa līmeni.

- Lai izvairītos no šļakatu rašanās, par līmeņa mērītāju nevajadzētu izmantot instrumentu, kam ir cauruļveida forma.

Djuāra trauka uzglabāšana

- Ar Djuāra trauku, kurā uzpildīts šķidrais slāpeklis, ir jārīkojas uzmanīgi – trauka satricināšana var radīt tajā bojājumus.

- Trauks jāglabāt tīrā, vēdināmā telpā, vēlams slēgtā, kas nav pieejama nepiederošām personām. Parūpējieties, lai Djuāra traukam un slāpeklim nevarētu piekļūt bērni!

- Nekad neapsedziet (nenoslēdziet) Djuāra trauka vāku pārāk blīvi, lai netraucētu normālu gāzes izplūdi − palielināts spiediens var radīt bojājumus.

- Djuāra trauks jāglabā vertikālā stāvoklī, nepieļaujot tiešu saules staru iedarbību, kas var izraisīt pastiprinātu slāpekļa iztvaikošanu.

- Transportējot Djuāra trauku, to nepieciešams stingri nostiprināt, lai nepieļautu tā apgāšanos. Djuāra trauk nedrīkst atrasties transportlīdzekļa salonā kopā ar vadītāju – tas jānovieto bagāžas nodalījumā (skat. Drošības datu lapas 14. punktu).